Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонт общего имущества многоквартирного дома (усиление фасада (балконных ограждений) и фундамента (отмостки) 
2. Виды, объемы выполняемых работ: В соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью, ПСД .
3. Требования к выполнению работ:
3.1. Работы выполняются в соответствии с соблюдением требований СНиП, САнПин. Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы) и подтверждаться данными лабораторного контроля.

3.2. Работы выполняются в соответствии с локальной сметой разрабатываемой Подрядчиком, согласованной с Заказчиком, при подписании Договора.

Особые условия: -Проектное решение предусматривает выполнение работ по усилению фундамента без вскрытия полов и без выселения собственников (нанимателей) квартир на период проведения работ.

-Основная задача - капитальный ремонт и усиление фасада (балконных ограждений) и фундамента (отмостки) в целях предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций в многоквартирном доме по адресу: Великий Новгород, улица Парковая дом 18 корпус 3. Работы выполнять без механизированного ударного воздействия с применением страховочный упоров стены.
-Требование по благоустройству — после завершения работ вывоз строительного мусора и восстановление благоустройства прилегающей территории.
Требования к товарам, используемым для выполнения работ: При выборе оборудования и  материалов, рекомендуется в первую очередь применять продукцию отечественного производства, в том числе продукцию зарубежных фирм, произведенную в России, при условии соблюдения всех технических требований и параметров по данной продукции, согласно требованиям нормативных документов.

Окончательный вид оборудования и материалов, с Заказчиком. 

Требования к качеству и результату работ: По результатам работ Подрядчик передает Заказчику: 

Акты по форме КС-2, КС-3

Условия выполнения работ: -Предусмотреть защиту существующих инженерных коммуникаций, попадающих под пятно проводимых работ,

-предусмотреть решения по безопасности строительных работ и ограждения строй площадки.
Выполнение согласований с заинтересованными организациями — при необходимости углубления сверх нормативного согласовывать с Комитетом гос. Охраны культурного наследия Новгородской области, также при необходимости согласовывать работы в организациях эксплуатирующих инженерные сети;
4. Требования к предоставлению гарантий качества работ:
Гарантийный срок на выполняемые работы не менее 5 лет. 
В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с Договором.
5. Место выполнения работ: г. Великий Новгород ул. Парковая д.18 корпус 3
6. Сроки выполнения работ: до 1 сентября 2026 г.
	

	
	
	"УТВЕРЖДАЮ"

	 
	
	 Генеральный директор ООО "ЖИЛТРЕСТ"

	 
	 
	
	 
	В.Л. Стародумов В.Л.

	

	Капитальный ремонт по усилению фасада (балконных ограждений) и фундамента (отмостки), по адресу: Великий Новгород, улица Парковая , д. 18, к. 3

	(наименование стройки)

	Капитальный ремонт по усилению фасада (балконных ограждений) и фундамента (отмостки), по адресу: Великий Новгород, улица Парковая , д. 18, к. 3

	(наименование объекта капитального строительства)

	Дефектная ведомость № 1

	Капитальный ремонт по усилению фасада (балконных ограждений) и фундамента (отмостки), по адресу: Великий Новгород, улица Парковая , д. 18, к. 3

	Основание
	626-1/25-ТО

	
	(наименование раздела (подраздела) проектной документации)

	

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Формула расчета объемов работ и расхода материалов
	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. Капитальный ремонт по усилению фасада (балконных ограждений) и фундамента (отмостки)

	Усиление фундамента

	1
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200
	м3
	3,9
	V=3,9
	 
	 

	2
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,936
	V=3,9*2,4*0,1
	 
	 

	3
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	8,424
	V=3,9*2,4*0,9
	 
	 

	4
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	49,9
	V=46,6+3,3
	 
	 

	5
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2
	м3
	49,9
	V=46,6+3,3
	 
	 

	6
	Очистка поверхности щетками
	м2
	33,3
	V=33,3
	 
	 

	7
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	1,26
	V=1,26
	 
	 

	7.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)200, W6
	м3
	1,2852
	V=1,2852
	 
	 

	8
	Усиление конструктивных элементов: фундаментов стальными балками
	т
	0,6768
	V=0,6768
	 
	 

	9
	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами
	т
	1,84199
	V=0,544+0,085+0,908+0,254+0,017+0,004+0,014+0,0003+0,01540+0,00029
	 
	 

	10
	Герметизация наружных стыков шириной до 80 мм герметиком вручную с земли и лестниц
	м
	33,6
	V=33,6
	 
	 

	10.1
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл
	шт
	46
	V=46
	 
	 

	11
	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м / для заделки швов/
	маш.-ч
	96
	V=96
	 
	 

	12
	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 12 мм
	т
	0,27586
	V=0,09270+0,11764+0,06552
	 
	 

	12.1
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм
	т
	0,2786186
	V=0,2786186
	 
	 

	13
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: свыше 5 до 25 м3
	м3
	5,06
	V=5,06
	 
	 

	13.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W6
	м3
	5,1359
	V=5,1359
	 
	 

	13.2
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,046805
	V=0,046805
	 
	 

	14
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	33,3
	V=33,3
	 
	 

	14.1
	Битум разжиженный РБ-1
	т
	0,005328
	V=0,005328
	 
	 

	14.2
	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2
	кг
	79,92
	V=79,92
	 
	 

	15
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	74,225
	V=74,225
	 
	 

	16
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	74,225
	V=74,225
	 
	 

	17
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	46,6
	V=46,6
	 
	 

	17.1
	Песок природный для строительных работ II класс
	м3
	51,26
	V=51,26
	 
	 

	Восстановление штукатурного покрытия

	18
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	м2
	1,5
	V=1,5
	 
	 

	18.1
	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей
	кг
	0,207
	V=0,207
	 
	 

	19
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	м2
	1,5
	V=1,5
	 
	 

	19.1
	Строительный мусор
	т
	0,07215
	V=0,07215
	 
	 

	20
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-01
	м2
	1,5
	V=1,5
	 
	 

	20.1
	Строительный мусор
	т
	0,0363
	V=0,0363
	 
	 

	21
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	м2
	1,5
	V=1,5
	 
	 

	21.1
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2
	1,65
	V=1,65
	 
	 

	22
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,07215
	V=0,07215
	 
	 

	Восстановление отмостки

	23
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	м3
	3,3
	V=3,3
	 
	 

	23.1
	Песок природный для строительных работ II класс
	м3
	3,63
	V=3,63
	 
	 

	24
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см /12,5/
	м2
	31,2
	V=31,2
	 
	 

	24.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4
	м3
	6,3648
	V=6,3648
	 
	 

	24.2
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,009516
	V=0,009516
	 
	 

	25
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17
	м2
	31,2
	V=31,2
	 
	 

	25.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4
	м3
	-2,3868
	V=-2,3868
	 
	 

	25.2
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	-0,0034515
	V=-0,0034515
	 
	 

	26
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	м2
	31,2
	V=31,2
	 
	 

	26.1
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм
	м2
	3,12
	V=3,12
	 
	 

	27
	Очистка поверхности щетками
	м2
	74,225
	V=74,225
	 
	 

	

	Составил:
	                                                                        А.И. Семенов
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




